別記様式第４号－①

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| １．各設備共通 |
| ドライバ |  |  |  |  |  |
| プライヤ |  |  |  |  |  |
| ペンチ |  |  |  |  |  |
| ニッパ |  |  |  |  |  |
| スパナ |  |  |  |  |  |
| ハンマ |  |  |  |  |  |
| 巻尺 |  |  |  |  |  |
| 防爆用安全工具 |  |  |  |  |  |
| 懐中電灯 |  |  |  |  |  |
| 「点検中」の標識板 |  |  |  |  |  |
| 脚立 |  |  |  |  |  |
| 安全帽 |  |  |  |  |  |
| 安全靴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ２．消火器 |
| 消火器保持具(クランプ台) |  |  |  |  |  |
| キャップスパナ |  |  |  |  |  |
| ボンベスパナ |  |  |  |  |  |
| 標準圧力計 |  |  |  |  |  |
| 消火薬剤回収袋 |  |  |  |  |  |
| 内部照明器・反射鏡 |  |  |  |  |  |
| コンプレッサ |  |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |  |
| ビーカ |  |  |  |  |  |
| 比重浮ひょう |  |  |  |  |  |
| PH試験紙 |  |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |  |
| 圧力調整器付窒素ガス容器 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写しを添付して下さい。

別記様式第４号－②

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| ガラス容器 |  |  |  |  |  |
| リトマス試験紙 |  |  |  |  |  |
| 粉末薬剤充てん機 |  |  |  |  |  |
| 湿度計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ３．屋内消火栓設備３０．パッケージ型消火設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 消防ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ４．スプリンクラー設備３１．パッケージ型自動消火設備３２．共同住宅用スプリンクラー設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－③

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 一斉開放用弁試験用ホース |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ５．水噴霧消火設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 一斉開放用弁試験用ホース等 |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ６．泡消火設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |  |
| ビーカ |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－④

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| 泡試料コンテナ |  |  |  |  |  |
| 泡試料コレクタ |  |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 透明プラスチック容器 |  |  |  |  |  |
| 糖度計 |  |  |  |  |  |
| 電導率計 |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| 一斉開放用弁試験用ホース等 |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ７．不活性ガス消火設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |  |
| 空気呼吸器 |  |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－⑤

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| ８．ハロゲン化物消火設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |  |
| 空気呼吸器 |  |  |  |  |  |
| 酸素濃度計 |  |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |
| ハロンアナライザ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ９．粉末消火設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 空気呼吸器 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－⑥

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| 湿度計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| １０．屋外消火栓設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| １１．動力消防ポンプ設備 |
| タイヤゲージ |  |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |  |
| 直流電圧計 |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－⑦

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| １２．自動火災報知設備３３．共同住宅用自動火災報知設備３４．住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 加熱試験器 |  |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |  |
| マノメータ |  |  |  |  |  |
| 空気注入試験器(テストポンプ) |  |  |  |  |  |
| メーターリレー試験器 |  |  |  |  |  |
| 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 携帯用電話器 |  |  |  |  |  |
| ランプ抜き |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 減光フィルタ |  |  |  |  |  |
| 炎感知器用作動試験器 |  |  |  |  |  |
| 外部試験器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| １３．ガス漏れ火災警報設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 加ガス試験器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－⑧

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| １４．漏電火災警報器 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| クランプメータ |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器試験器 |  |  |  |  |  |
| 漏電計 |  |  |  |  |  |
| 漏電遮断機試験器 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| １５．消防機関へ通報する火災報知設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 火災通報装置用試験装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| １６．非常警報設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| インピーダンスメータ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－⑨

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| １７．避難器具 |
| トルクレンチ |  |  |  |  |  |
| 検糸鏡 |  |  |  |  |  |
| ノギス |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| １８．誘導灯及び誘導標識 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 照度計 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| １９．消防用水 |
| 水槽用分銅付巻尺 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ２０．排煙設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| クランプメータ |  |  |  |  |  |
| 熱線風速計 |  |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |  |
| 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| ランプ抜き |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－⑩

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| ２１．連結散水装置 |
| 点検用消防ホース（接地金具付） |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ２２．連結送水管（共同住宅用連結送水管を含む。） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース（接続金具付） |  |  |  |  |  |
| ノズル |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験器 |  |  |  |  |  |
| 配管耐圧試験器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ２３．非常コンセント設備 |
| 交流電圧計 |  |  |  |  |  |
| クランプメータ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ２４．無線通信補助設備 |
| 試験用無線機 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写し

を添付して下さい。

別記様式第４号－⑪

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| ２５．非常電源(専用受電設備) |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| クランプメータ |  |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ２６．非常電源(自家用発電設備) |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計(低圧用) |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計(高圧用) |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 交流電圧計・電流計 |  |  |  |  |  |
| 周波数計 |  |  |  |  |  |
| 継電器試験器 |  |  |  |  |  |
| 検電器(低圧用) |  |  |  |  |  |
| 検電器(高圧用) |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| 模擬負荷装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

　　注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写しを添付して下さい。

別記様式第４号－⑫

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| ２７．非常電源(蓄電池設備) |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 直流電流計 |  |  |  |  |  |
| 直流電圧計 |  |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| スポイト、取ビン |  |  |  |  |  |
| トルクレンチ |  |  |  |  |  |
| 模擬負荷装置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ２８．燃料電池設備 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ２９．総合操作盤 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 加熱試験器 |  |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |  |
| 空気注入試験器（テストポンプ） |  |  |  |  |  |
| メーターリレー試験器 |  |  |  |  |  |
| 減光フィルタ |  |  |  |  |  |
| 炎感知器用作動試験器 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写しを

添付して下さい。

別記様式第４号－⑬

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器・工 具 保 有 一 覧 表** |
| 機 器・工 具 名 | 製 造 者 名 | 型　式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の貸借先 |
| ３５．特殊消防用設備等 |
| 当該特殊消防用設備等設置維持計画による。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。

２　他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、貸借契約を証明できる書類の写しを

添付して下さい。